**广东省陆丰市气象局观测场环境维护、设备看护维修保养服务采购项目**

**市场调查价格表附件**

按照《汕尾市气象局自动气象站管理暂行办法》等有关规定和陆丰市的实际情况，陆丰市辖区内23个区域自动气象站，其服务内容为气象站观测场环境维护、设备看护维修保养等。

**一、商务要求：**

1. 服务期：一年。
2. 服务地点：采购人指定地点。

**3、服务要求：**

3.1定期对所有区域自动气象站进行巡检和维护（每月至少一次）；

3.2设备出现故障应及时排除故障；如设备损坏，应免费更换同型号的设备；

3.3每月至少一次到现场服务。由双方认可指定的技术支持工程师在工作现场完成参数调整、设备调整、故障排除等需在工作现场完成的维护服务；

3.4对区域自动气象站设备状况定期、跟踪了解,为设备的正常运转保驾护航；

3.5服务期内出现不能明确的问题时，或在收到采购人紧急情况维护通知后，成交供应商应在 2 小时内做出响应、24小时内派员到现场维护，一般问题 24 小时内排除。

**4、验收要求：**

4.1除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。

4.2成交供应商每次现场服务完后都要向采购人提供有关的服务记录文档，并由双方认可的技术人员签字确认。

**二、技术规格、参数及要求**

**（一）单个区域自动气象站**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 1 | 日常巡查 | 每月每站巡查一次，包括人工、车辆、加油费等 |  |  |  |
| 2 | 场地看护 | 防盗防破坏保障设备的安全 |  |  |  |
| 3 | 场地环境维护 | 场地环境清洁、绿化保养 |  |  |  |
| 4 | 设备保养 | 对风塔、仪器设备进行加固、防锈刷漆等 |  |  |  |
| 5 | 设备维修 | 在响应时间内对故障设备进行检查、维修 |  |  |  |
| 6 | 电源保障 | 更换备用电源（蓄电池） |  |  |  |
| 7 | 线路保障 | 更换电线电缆 |  |  |  |
| 8 | 报价合计 | 小写：￥大写： |

**（二）区域自动气象站信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **站号** | **站名** | **地址** | **经度** | **纬度** |
| 1 | G1804 | 陆丰市碣石镇 | 碣石镇府楼 | 115°49′35″ | 22°49′13″ |
| 2 | G1806 | 华侨管理区 | 市华侨管区办公楼 | 115°55′08″ | 22°59′29″ |
| 3 | G1832 | 陆丰市大安镇 | 镇府楼 | 115°37′56″ | 23°04′23″ |
| 4 | G1833 | 陆丰市甲东镇 | 镇府楼 | 116°05′46″ | 22°52′46″ |
| 5 | G1834 | 陆丰市上英镇 | 上英镇府楼顶 | 115°33′21″ | 22°52′52″ |
| 6 | G1835 | 陆丰市西南镇 | 西南镇府楼顶 | 115°32′51″ | 23°03′52″ |
| 7 | G1836 | 陆丰市八万镇 | 八万镇府楼顶 | 115°44′02″ | 23°02′18″ |
| 8 | G1837 | 陆丰市湖东镇 | 湖东镇府楼顶 | 115°57′19″ | 22°48′55″ |
| 9 | G1838 | 陆丰市陂洋镇 | 陂洋巷口水库管理处 | 115°53′37″ | 23°03′37″ |
| 10 | G1840 | 铜锣湖农场 | 铜锣湖农场场区楼顶 | 115°53′37″ | 23°00′05″ |
| 11 | G1843 | 陆丰市金厢镇 | 金厢镇府楼顶 | 115°42′36″ | 22°51′29″ |
| 12 | G1844 | 陆丰市内湖镇 | 内湖镇府楼顶 | 115°50′22″ | 22°58′16″ |
| 13 | G1842 | 陆丰市南塘镇 | 南塘镇府楼顶 | 115°54′47″ | 22°54′33″ |
| 14 | G1845 | 陆丰市桥冲镇 | 桥冲镇府楼 | 115°47′29″ | 22°55′06″ |
| 15 | G1847 | 陆丰市星都区 | 开发区管委会楼顶 | 115°33′08″ | 22°55′56″ |
| 16 | G1848 | 大安牛角隆水库 | 大安牛角隆水库 | 115°36′01″ | 23°07′38″ |
| 17 | G1849 | 陆丰市博美镇 | 博美五里牌水库 | 115°47′43″ | 22°59′53″ |
| 18 | G1868 | 陆东海镇乌坎村 | 东海镇乌坎村 | 115°39′21″ | 22°53′17″ |
| 19 | G1869 | 陆丰市河东镇秋冬村 | 河东镇后陂村 | 115°39′35″ | 23°00′57″ |
| 20 | G1870 | 八万镇上葫村 | 八万镇上葫村 | 115°42′41″ | 23°05′47″ |
| 21 | G1873 | 陆丰市潭西镇 | 谭西镇法留山庄 | 115°34′00″ | 22°57′14″ |
| 22 | G1893 | 华侨区第五小学 | 华侨区华侨第五小学 | 115°56′3″ | 22°58′28″ |
| 23 | G1894 | 陂洋镇龙潭水库 | 陂洋镇龙潭水库 | 115°54′07″ | 23°05′23″ |