## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | H座拆除部分
1.2 | G座拆除部分
1.3 | H座重装部分
1.4 | G座重装部分
1.5 | A座改造部分
1.6 | B座改造部分
1.7 | C座改造部分
1.8 | D座改造部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
H座拆除部分
1 | 031001001001 | 拆除热回水镀锌钢管 DN20 | 1.名称:拆除热回水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 |  | m | 1642.35
2 | 031001001002 | 拆除热回水镀锌钢管 DN25 | 1.名称:拆除热回水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 |  | m | 453.84
3 | 031001001003 | 拆除热回水镀锌钢管 DN32 | 1.名称:拆除热回水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 |  | m | 146.07
4 | 031001001004 | 拆除热回水镀锌钢管 DN40 | 1.名称:拆除热回水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 |  | m | 13.815
5 | 031001001005 | 拆除给水镀锌钢管 DN15 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 |  | m | 326.4
6 | 031001001006 | 拆除给水镀锌钢管 DN20 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 |  | m | 326.4
7 | 031001001007 | 拆除给水镀锌钢管 DN25 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 |  | m | 326.4
8 | 031001001008 | 拆除给水镀锌钢管 DN32 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 |  | m | 326.4
9 | 031001001009 | 拆除给水镀锌钢管 DN40 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 |  | m | 1013.22
10 | 031001001010 | 拆除给水镀锌钢管 DN50 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 |  | m | 199.206
11 | 031001001011 | 拆除给水镀锌钢管 DN65 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 |  | m | 72.53
12 | 031001001012 | 拆除给水镀锌钢管 DN80 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 |  | m | 75.41
13 | 031001001013 | 拆除给水镀锌钢管 DN100 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 |  | m | 22.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 粤010609002001 | 镀锌钢管废料运输 | 1.名称:镀锌钢管废料运输 2.运距:12km |  | t | 13.2612
15 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
H座拆除部分合计
G座拆除部分
16 | 031001001014 | 拆除热回水镀锌钢管 DN25 | 1.名称:拆除热回水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 |  | m | 648.795
17 | 031001001015 | 拆除热回水镀锌钢管 DN32 | 1.名称:拆除热回水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 |  | m | 370.64
18 | 031001001016 | 拆除热回水镀锌钢管 DN40 | 1.名称:拆除热回水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 |  | m | 103.17
19 | 031001001017 | 拆除给水镀锌钢管 DN15 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 |  | m | 633.6
20 | 031001001018 | 拆除给水镀锌钢管 DN20 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 |  | m | 979.67
21 | 031001001019 | 拆除给水镀锌钢管 DN25 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 |  | m | 282.27
22 | 031001001020 | 拆除给水镀锌钢管 DN32 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 |  | m | 10.88
23 | 031001001021 | 拆除给水镀锌钢管 DN40 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 |  | m | 58.02
24 | 031001001022 | 拆除给水镀锌钢管 DN50 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 |  | m | 203.1
25 | 031001001023 | 拆除给水镀锌钢管 DN65 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 |  | m | 126.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031001001024 | 拆除给水镀锌钢管 DN80 | 1.名称:拆除给水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 |  | m | 69
27 | 粤010609002002 | 镀锌钢管废料运输 | 1.名称:镀锌钢管废料运输 2.运距:12km |  | t | 8.8661
28 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
G座拆除部分合计
H座重装部分
29 | 031001006001 | PP-R热回水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.保温绝热:30mm泡沫橡塑管壳,胶粘接壳缝,外层用复合铝箔做保护层 7.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 93.69
30 | 031001006002 | PP-R热回水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.保温绝热:30mm泡沫橡塑管壳,胶粘接壳缝,外层用复合铝箔做保护层 7.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 302.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031001006003 | PP-R热回水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.保温绝热:30mm泡沫橡塑管壳,胶粘接壳缝,外层用复合铝箔做保护层 7.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 302.56
32 | 031001006004 | PP-R热回水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.保温绝热:30mm泡沫橡塑管壳,胶粘接壳缝,外层用复合铝箔做保护层 7.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 302.56
33 | 031001006005 | PP-R给水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 217.6
34 | 031001006006 | PP-R给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 217.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031001006007 | PP-R给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 3.介质:冷水 4.材质、规格:PP-R管 DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 |  | m | 217.6
36 | 031001006008 | PP-R给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 217.6
37 | 031001006009 | PP-R给水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 3.介质:冷水 4.材质、规格:PP-R管 DN40 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 |  | m | 211.48
38 | 031001006010 | PP-R给水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 189.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031001006011 | PP-R给水管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 48.35
40 | 031001006012 | PP-R给水管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 50.3
41 | 031001006013 | PP-R给水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 15.2
42 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.除锈、刷油:人工除锈，刷樟丹二道、灰色调和漆二道 4.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | kg | 550
43 | 031002003001 | 一般钢套管 DN20 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 408
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031002003002 | 一般钢套管 DN25 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 68
45 | 031002003003 | 一般钢套管 DN32 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 68
46 | 031002003004 | 一般钢套管 DN40 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 136
47 | 031003003001 | 全铜闸阀 DN100 | 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 2
48 | 031003003002 | 全铜闸阀 DN65 | 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 4
49 | 031003003003 | 全铜闸阀 DN50 | 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031003001001 | 铜质截止阀 DN40 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 71
51 | 031003001002 | 铜质截止阀 DN20 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 68
52 | 030413005001 | 原有孔洞封堵 | 1.名称:原有孔洞封堵 2.封堵材料:水泥砂浆 3.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 680
53 | 031006006001 | 空气能热泵机组(供水泵） | 1.名称:空气能热泵机组 2.安装方式:落地式 3.减震装置形式:按设计要求及规范施工至验收合格 4.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 组 | 4
54 | 030109001001 | 冷水泵 | 1.名称:冷水泵 2.减振装置形式、数量:按设计要求及规范施工至验收合格 3.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
55 | 030503007001 | 电动蝶阀 DN100 | 1.名称:电动蝶阀 2.类别:电动阀门 3.规格:DN100 4.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 2
56 | 030503008001 | 冷水电磁阀 DN50 | 1.名称:冷水电磁阀 2.类别:电动阀门 3.规格:DN50 4.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 2
57 | 031009001003 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
H座重装部分合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
G座重装部分
58 | 031001006014 | PP-R热回水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.保温绝热:30mm泡沫橡塑管壳,胶粘接壳缝,外层用复合铝箔做保护层 7.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 432.53
59 | 031001006015 | PP-R热回水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.保温绝热:30mm泡沫橡塑管壳,胶粘接壳缝,外层用复合铝箔做保护层 7.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 274.09
60 | 031001006016 | PP-R热回水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.保温绝热:30mm泡沫橡塑管壳,胶粘接壳缝,外层用复合铝箔做保护层 7.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 68.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031001006017 | PP-R给水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 422.4
62 | 031001006018 | PP-R给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 653.11
63 | 031001006019 | PP-R给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 188.2
64 | 031001006020 | PP-R给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 7.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031001006021 | PP-R给水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 38.68
66 | 031001006022 | PP-R给水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 135.4
67 | 031001006023 | PP-R给水管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 84.13
68 | 031001006024 | PP-R给水管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031001006025 | PP-R给水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗和消毒冲洗 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m | 15.2
70 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.除锈、刷油:人工除锈，刷樟丹二道、灰色调和漆二道 4.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | kg | 432.0366
71 | 031002003005 | 一般钢套管 DN15 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 66
72 | 031002003006 | 一般钢套管 DN20 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 185
73 | 031002003007 | 一般钢套管 DN25 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 98
74 | 031003003004 | 全铜闸阀 DN100 | 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031003003005 | 全铜闸阀 DN65 | 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 4
76 | 031003003006 | 全铜闸阀 DN50 | 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 12
77 | 031003001003 | 铜质截止阀 DN40 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 1
78 | 031003001004 | 铜质截止阀 DN32 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 3
79 | 031003001005 | 铜质截止阀 DN25 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 32
80 | 031003001006 | 铜质截止阀 DN20 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 34
81 | 030413005002 | 原有孔洞封堵 | 1.名称:原有孔洞封堵 2.封堵材料:水泥砂浆 3.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 349
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 031006006002 | 空气能热泵机组(供水泵） | 1.名称:空气能热泵机组 2.安装方式:落地式 3.减震装置形式:按设计要求及规范施工至验收合格 4.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 组 | 4
83 | 030109001002 | 冷水泵 | 1.名称:冷水泵 2.减振装置形式、数量:按设计要求及规范施工至验收合格 3.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
84 | 030503007002 | 电动蝶阀 DN100 | 1.名称:电动蝶阀 2.类别:电动阀门 3.规格:DN100 4.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 2
85 | 030503008002 | 冷水电磁阀 DN50 | 1.名称:冷水电磁阀 2.类别:电动阀门 3.规格:DN50 4.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 个 | 2
86 | 031009001004 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
G座重装部分合计
A座改造部分
87 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流通风机 2.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
88 | 030702001001 | 镀锌铁皮风管 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求及规范施工至验收合格 5.接口形式:咬口 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031002001003 | 通风管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | kg | 100
90 | 031009001005 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
91 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
A座改造部分合计
B座改造部分
92 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流通风机 2.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
93 | 030702001002 | 镀锌铁皮风管 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求及规范施工至验收合格 5.接口形式:咬口 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m2 | 30
94 | 031002001004 | 通风管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | kg | 100
95 | 031009001006 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
96 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
B座改造部分合计
C座改造部分
97 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流通风机 2.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030702001003 | 镀锌铁皮风管 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求及规范施工至验收合格 5.接口形式:咬口 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m2 | 30
99 | 031002001005 | 通风管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | kg | 100
100 | 031009001007 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
101 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
C座改造部分合计
D座改造部分
102 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流通风机 2.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | 台 | 2
103 | 030702001004 | 镀锌铁皮风管 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求及规范施工至验收合格 5.接口形式:咬口 6.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | m2 | 30
104 | 031002001006 | 通风管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定支架 3.其他:按设计要求及规范施工至验收合格 |  | kg | 100
105 | 031009001008 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
106 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
D座改造部分合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
107 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
108 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施项目
109 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
110 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 69804.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 69804.1
合 计 |  |  |  | 69804.10 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：华南师范大学南海学院G、H座学生公寓更换热水管道改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13