## 按设备统计（7.8调整表）
2019年度荔湾区政府办社区卫生服务中心购买医疗设备明细表
序号 | 拟购买设备名称 | 拟购买数量（台） | 数量（台） | 增加或更新设备主要参数要求 | 品牌参考
1 | 黑白B超（加工作站） | 2 | 1 |  | 迈瑞 DP-7（同档次品牌）
2 |  |  | 1
3 | 便携式黑白B超机（加工作站） | 9 | 1 |  | 迈瑞 DP-50（同档次品牌）
4 |  |  | 1 |  | 迈瑞 DP-20（同档次品牌）
5 |  |  | 1 |  | 迈瑞 DP-50（同档次品牌）
6 |  |  | 1
7 |  |  | 1 |  | 迈瑞DP-20（同档次品牌）
8 |  |  | 1 |  | 迈瑞DC-36（同档次品牌）
9 |  |  | 1
10 |  |  | 1
11 |  |  | 1
12 | 黑白B超（型号DP-5）阴道探头 | 1 | 1 |  | 阴道探头65EC10EA（同档次品牌）
13 | 心电图机（连接电脑，可接入工作站） | 4 | 1 |  | 迈瑞DP-5阴道探头65EC10EA（同档次品牌）
14 |  |  | 1 |  | ECG-1150（同档次品牌）
15 |  |  | 1
16 |  |  | 1 |  | 迈瑞BeneHeart R12a心电图机（同档次品牌）
17 | 疫苗冷链冰箱 （加急冻层-20度) | 3 | 1 |  | 美菱生物医疗 YCD-EL259（同档次品牌）
18 |  |  | 1
19 |  |  | 1
20 | 全自动生化分析仪 | 2 | 1 |  | 迈瑞BS-600（同档次品牌）
21 |  |  | 1 |  | 迈瑞BS-600（同档次品牌）
22 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1 | 1 |  | 迈瑞BC-6180（同档次品牌）
23 | 简易呼吸机 | 1 | 1 |  | Shangrila935（同档次品牌）
24 | 低速静音自动平衡离心机 （48孔） | 1 | 1 |  | 48孔（同档次品牌）
25 | 心电监护除颤仪 | 1 | 1
37 | 全功能急救心肺复苏模拟人（婴儿版） | 1 | 1
38 | 全功能急救心肺复苏模拟人（成人版） | 1 | 1
39 | 盆底康复治疗仪 | 2 | 1
40 |  |  | 1 | 1、设备治疗通道数量≥4个； 2、电刺激通道数量≥4个；3、生物反馈治疗通道数量≥4个；4、遥控器≥1个，用于设备的遥控操作
41 | 壁挂式空气消毒机 | 27 | 3 |  | LAD/CJB-Y800型等离子空气净化消毒机（壁挂式）（同档次品牌）
42 |  |  | 15
43 |  |  | 3 |  | 肯格王壁挂式动态款YKX-Y100、动态款YKX-100（同档次品牌）
44 |  |  | 2 |  | 肯格王壁挂式动态款YKX-Y100、动态款YKX-100（同档次品牌）
45 |  |  | 4 |  | 肯格王壁挂式动态款YKX-Y100、动态款YKX-100（同档次品牌）
46 | 移动空气消毒机 | 4 | 1 |  | 肯格王移动式动态款YKX-100（同档次品牌）
47 |  |  | 1
48 |  |  | 1
49 |  |  | 1
50 | 0-3岁婴幼儿智能体检仪 | 1 | 1 |  | WS-RT-1D（同档次品牌）
51 | 3-7岁幼儿智能体检仪 | 2 | 1 |  | WS-RTX-2D（同档次品牌）
52 |  |  | 1 |  | WS-RTX-2D（同档次品牌）
53 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 1 | 1、产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗。
54 | 脉冲超短波治疗仪 | 1 | 1 |  | DL-C-BII（同档次品牌）
55 | 中药熏蒸机（局部） | 3 | 1 |  | HB-1000（同档次品牌）
56 |  |  | 2
57 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 | 1 | 1、设备智能化操作，全电脑控制输出，提供多种治疗方案。2、同时提供吸附电极和自粘电极，一键转换，方便易行。
58 | 自动中药熏蒸治疗器（足部） | 2 | 2 | 技术参数 1、环境温度： 5℃～40℃ 2、相对湿度：不大于80% 3、大气压力：70.0kPa～106.0 kPa 4、电源电压：交流220V±22V，电源频率：50Hz±1Hz。 5、额定输入总功率：1500VA（左通道）+ 1500VA（右通道） ★6、设定功率：100～1500VA，默认值500VA （左/右通道，足底熏蒸专用） 7、设定时间：1～99min，默认值30min ★8、预热（煎药）时间：≤15min（一键操作） 9、药箱容量： 左右通道均2L 10、外形体积(长×宽×高)不超过62.5cm×54.5cm×105cm
59 | 超声波治疗仪 | 1 | 1 | 技术参数： 1、输入电压：220V±22V 2、输入频率：50HZ±1Hz 3、输入功率：70VA ▲4、输出通道：两路输出，两把治疗头 5、显示方式：液晶显示 ▲6、超声波频率：1MHZ/3MHZ ▲7、输出模式：连续模式，1:1断续模式，1:3断续模式，1:9断续模式 8、输出功率：0-6W 9、定时范围：1-30分 10、尺寸：463*402*90 12、重量：10.5KG * 13、具有可控制治疗的渗透深度；过热保护自动监测系统；皮肤接触自动侦测系统；可提供20组治疗参数记忆 14、具有治疗结束通知警示 ▲15、配备生物陶瓷热敷袋，并提供生物陶瓷热敷袋注册证。 ▲16、可水下治疗使用
60 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 1 | 需要可双上下肢利用的配套
| 合计 | 73 | 73

## Sheet1
序号 | 拟购买设备名称 | 拟购买数量（台）
1 | 黑白B超（加工作站） | 2
2 | 便携式黑白B超机（加工作站） | 9
3 | 黑白B超（型号DP-5）阴道探头 | 1
4 | 心电图机（连接电脑，可接入工作站） | 4
5 | 疫苗冷链冰箱（加急冻层-20度) | 3
6 | 全自动生化分析仪 | 2
7 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1
8 | 简易呼吸机 | 1
9 | 低速静音自动平衡离心机（48孔） | 1
10 | 心电监护除颤仪 | 1
11 | 全功能急救心肺复苏模拟人（婴儿版） | 1
12 | 全功能急救心肺复苏模拟人（成人版） | 1
13 | 盆底康复治疗仪 | 2
15 | 壁挂式空气消毒机 | 27
20 | 移动空气消毒机 | 4
24 | 0-3岁婴幼儿智能体检仪 | 1
25 | 3-7岁幼儿智能体检仪 | 2
27 | 红外偏振光治疗仪 | 1
28 | 脉冲超短波治疗仪 | 1
29 | 中药熏蒸机（局部） | 3
31 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1
32 | 自动中药熏蒸治疗器（足部） | 2
33 | 超声波治疗仪 | 1
34 | 空气波压力治疗仪 | 1
| 合计 | 73